XXX 實驗室  實驗場所安全衛生工作守則

(放置於實驗室出入口明顯處)

一、般性安全衛生工作守則

1. 必須遵守所屬單位訂定之安全衛生注意事項。 2. 在列管實驗場所嚴禁吸煙、飲酒、嚼檳榔、吃口香糖及妨礙工作之行為。 3. 瞭解實驗場所逃生及疏散路線。 4. 若遇火災事故不可搭乘電梯逃生。 5. 發現有危害安全衛生之人、事、物，立即反應實驗室負責人或實驗場所所屬單位做緊急處理。

二、綜合性（專業性）安全衛生工作守則

A. 化學物質作業安全工作守則 1. 化學物質作業人員應穿著必要之防護具（含實驗衣、護目鏡等），始得作業。 2. 作業中應佩戴手套，以免皮膚直接接觸。 3. 作業中應立於上風位置，以免吸入化學物質。 4. 離開作業時，應確實將手部清洗乾淨。 5. 作業中若感覺身體不適，應立即停止作業，並報知實驗室負責人。 6. 廢棄物按本校實驗室廢棄物管理辦法確實分類、儲存及回收。 B. 消防安全工作守則 1. 必須熟知各種消防設備之放置位置，使用方法及放置地點。 2. 凡屬嚴禁煙火地區，應恪守嚴禁煙火規定。 3. 非經許可，不准在各工作場所使用火種。 C. 電器作業安全工作守則 1. 拔卸電器插頭時，應拔插頭處。不得濕手觸及電器設備。 2. 操作電器機械，如發現不正常時，應立即反應，並切斷電源以免造成災害。 3. 使用與電路無關之任何物件，不得懸掛或放置於電線上。 4. 如遇電器設備或電路著火時，應至電源箱關閉電源，使用不導電之滅火設備，並聯絡實驗室負責人或實驗場所所屬單位做緊急處理。