國立東華大學實驗室安全衛生查核表

填表說明：

1. 本表規定之來源：教育部97年大專院校實驗場所安全衛生查核表（資料來源：教育部實驗室環保安全衛生網站http://140.111.34.55/SafeLab/index.php ）。

2. 檢查結果：是打〝√〞，否打〝×〞。

3. 打〝×〞部分，須簡要說明待改善內容。

4. 請實驗室負責人先行檢視查核項目之適當性，若有建議刪除欄位，經委員會議審核後確認。

| 受檢單位： |  |  | 實驗室負責人： |  |  | 檢查日期： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 不適用 | 待改善內容 |
| 一、各實驗室通用部份 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 組織管理 | 安全衛生工作守則公告於入口明顯處 |  |  |  |  |
| 2 | 個人防護具 | - 針對危害，提供合宜之個人防護具 |  |  |  |  |
|  |  | - 個人防護具個人防護具考慮個人專用 （一人一套） |  |  |  |  |
|  |  | - 實驗室人員皆正確使用個人防護具 |  |  |  |  |
| 3 | 一般及危害標示 | - 實驗場所各出入門上均有危害及警告標示（標示緊急聯絡資訊及生物危害、輻射危害、有害物質運作、注意雷射等等） |  |  |  |  |
|  |  | - 門上標示完整 |  |  |  |  |
| 4 | 電氣安全 | - 配電盤前是否堆積雜物，妨礙啟閉 |  |  |  |  |
|  |  | - 電器開關箱避免隨意開啟之裝置，例如上鎖或標示 |  |  |  |  |
|  |  | - 操作開關未設置於作業人員工作需跨越操作之位置 |  |  |  |  |
|  |  | - 需跨越操作之部分場所已加強防護裝置 |  |  |  |  |
|  |  | - 電氣機具之外殼均接地 |  |  |  |  |
|  |  | - 電氣機具其帶電部分防護設備完整且無破損 |  |  |  |  |
|  |  | - 配電箱有標示電壓、電流及分路 |  |  |  |  |
|  |  | - 配電箱有護罩、電線電路絕緣、包覆良好 |  |  |  |  |
|  |  | - 潮濕場所實施感電危害預防措施（插座置於高處、加裝漏電斷路器等） |  |  |  |  |
|  |  | - 漏電斷路器功能正常 |  |  |  |  |
|  |  | - 插座完整合適，無缺損 |  |  |  |  |
|  |  | - 插座固定於堅固定點 |  |  |  |  |
|  |  | - 插座有標示電壓或採用不同插座式樣型式 |  |  |  |  |
| 5 | 事故處理與緊急應變 | - 實驗室人員知曉緊急沖淋裝置、洗眼器位置 |  |  |  |  |
|  |  | - 緊急淋浴設備及緊急洗眼設備功能正常 |  |  |  |  |
|  |  | - 急救箱藥材藥品充足 |  |  |  |  |
|  |  | - 急救箱放置位置適當，能便利人員取用 |  |  |  |  |
|  |  | - 配有溶劑溢漏處理工具 |  |  |  |  |
| 6 | 一般安全 | - 重物置於低下處 |  |  |  |  |
|  |  | - 置物櫃固定牢靠 |  |  |  |  |
|  |  | - 機械或設備旁之走道應有80公分，且主要走道有1公尺以上；已採防護措施者，不在此限 |  |  |  |  |
|  |  | - 實驗室出入門、通道門於工作時間內不得上鎖 |  |  |  |  |
|  |  | - 工作場所之通道、地板、階梯區域無堆積物品 |  |  |  |  |
|  |  | - 地面無潮溼 |  |  |  |  |
|  |  | - 地面平整 - 貯放實驗室藥品之冰箱不可貯放食物 - 禁止實驗室內隨意置放食物及飲食 - 文書（飲食）區與實驗區有區隔 |  |  |  |  |
| 7 | 資源回收 | - 有執行分類回收 |  |  |  |  |
|  |  | - 分類確實 |  |  |  |  |
| 8 | 藥品櫃 | - 藥品名稱是否依規定標示清楚。 |  |  |  |  |
|  |  | - 藥品櫃內有無藥品洩漏情形。 |  |  |  |  |
|  |  | - 危險化學物質是否儲存於特定區內並加標示。 |  |  |  |  |
|  |  | - 各藥品櫃是否關閉妥當。 |  |  |  |  |
| 9 | 高壓氣體鋼瓶 | - 鋼瓶之固定措施是否牢固、確實。 |  |  |  |  |
|  |  | - 各類鋼瓶成分是否標示清楚。 |  |  |  |  |
|  |  | - 鋼瓶儲存間是否有易燃物。 |  |  |  |  |
|  |  | - 鋼瓶各種壓力錶是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  | - 鋼瓶各種接頭有無氣體外洩情形。 |  |  |  |  |
|  |  | - 鋼瓶經檢驗合格，且未過期 |  |  |  |  |
|  |  | - 盛裝氣體容器與空容器是否分區放置 |  |  |  |  |
|  |  | - 易燃氣體鋼瓶二公尺內無放置有煙火及著火性、引火性物品 |  |  |  |  |
|  |  | - 可燃性氣體、有毒氣體、及氧氣之鋼瓶分開儲放 |  |  |  |  |
| 10 | 污染防治設施及廢棄物 | - 廢溶劑儲存之成分是否標示清楚 |  |  |  |  |
|  |  | - 可燃性廢液確實密封，無逸散之虞 |  |  |  |  |
|  |  | - 可燃性廢液逸散區域內之電氣設備符合防爆之要求 |  |  |  |  |
|  |  | - 廢液應有專門貯存場所，避開人員走動頻繁之處 |  |  |  |  |
|  |  | - 廢液貯存場所照明充足 |  |  |  |  |
|  |  | - 廢液貯存場所有良好之通風換氣 |  |  |  |  |
|  |  | - 固體廢棄物是否分類儲存 |  |  |  |  |
| 11 | 實驗室內環境 | - 緊急照明系統是否良好 |  |  |  |  |
|  |  | - 物品放置是否有條不紊 |  |  |  |  |
|  |  | - 緊急疏散標示是否清楚 |  |  |  |  |
| 12 | 消防設施 | - 是否備有各類火災之滅火器 |  |  |  |  |
|  |  | - 滅火器放置之位置是否有明確標示 |  |  |  |  |
|  |  | - 滅火器有無定期更新 |  |  |  |  |
| 13 | 氣罩（排氣櫃） | - 馬達有無故障、異聲、風速是否在0.5 m/秒以上 |  |  |  |  |
|  |  | - 皮帶有無滑移或鬆脫 |  |  |  |  |
|  |  | - 導管有無破損或腐蝕 |  |  |  |  |
|  |  | - 導管及氣罩有無粉塵堆積 |  |  |  |  |
| 14 | 毒化物運作 | - 毒性化學物質運作記錄是否填寫 - 備有物質安全資料表(MSDS) |  |  |  |  |
| 15 | 場所標示 | 是否於出入口處標示毒化物運作場所字樣 |  |  |  |  |
| 二、化學性因子檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化學品 | - 化學藥品依危害通識規定進行圖示及標示警告 |  |  |  |  |
|  |  | - 化學藥品分類貯存放置（危害等級、相容性） |  |  |  |  |
|  |  | - 化學物質貯存遠離人員易碰撞之位置 |  |  |  |  |
|  |  | - 化學物質貯存無過高情形 |  |  |  |  |
|  |  | - 毒性及揮發性化學物質貯存於具通風功能之櫥櫃 |  |  |  |  |
|  |  | - 列管毒性化學物質有特定之櫥櫃 |  |  |  |  |
|  |  | - 列管毒性化學物質之櫥櫃上鎖管制 |  |  |  |  |
|  |  | - 列管毒性化學物質有取用登記管制 |  |  |  |  |
|  |  | - 定期盤點實驗室毒物及化學品 |  |  |  |  |
|  |  | - 氧化性物質獨立放置 |  |  |  |  |
|  |  | - 氧化性物質未接觸熱源 |  |  |  |  |
|  |  | - 危險化學物質儲存場所無設置產生火花、電弧或高溫之危險設備 |  |  |  |  |
|  |  | - 使用或放置危險化學物質（爆炸/著火易燃液體）時遠離煙火 |  |  |  |  |
| 2 | 排氣設備 | - 裝置揮發性物質之容器，有加蓋密封 |  |  |  |  |
|  |  | - 實驗場所無緊閉門窗之情形 |  |  |  |  |
|  |  | - 實驗場所裝有適當之通風、換氣設備 |  |  |  |  |
|  |  | - 使用揮發性物質之場所，設置排氣櫃 |  |  |  |  |
|  |  | - 操作揮發性物質時，全程使用排氣櫃 |  |  |  |  |
|  |  | - 使用排煙櫃時，門開至正確之操作位置 |  |  |  |  |
|  |  | - 排煙櫃內無堆置雜物，影響性能 |  |  |  |  |
| 三、病原微生物性因子檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 資料記錄 | - 病原微生物相關實驗紀錄完整 |  |  |  |  |
|  |  | - 病原微生物相關實驗紀錄至少保存三年 |  |  |  |  |
|  |  | - 實驗室設施及設備使用記錄完整 |  |  |  |  |
|  |  | - 實驗室設施及設備檢測記錄完整 |  |  |  |  |
|  |  | - 資料記錄保存完整（資料記錄保存法：生物材料需詳列明細、管理人、保存人及使用人） |  |  |  |  |
| 2 | 標示與緊急應變 | - 於明顯處張貼標示（依生物安全等級） |  |  |  |  |
|  |  | - 有緊急應變程序 |  |  |  |  |
|  |  | - 溢洩露處理工具完整且符合特性 |  |  |  |  |
| 3 | 生物安全櫃 | - 實施檢點紀錄完整 |  |  |  |  |
|  |  | - 每年定期實施檢查一次 |  |  |  |  |
|  |  | - 各檢查項目由專業人員負責 |  |  |  |  |
| 4 | 物理性防護 | - 有基因重組實驗守則 |  |  |  |  |
|  |  | - 須符合相對應等級實驗室防護要求 |  |  |  |  |
| 5 | 消毒、殺菌及廢棄物處理 | - 有害物、生物病原體或受其污染之物品，應妥為貯存，警告標示明顯且完整 |  |  |  |  |
|  |  | - 貯存設施完善 |  |  |  |  |
|  |  | - 含蒸氣之管線絕緣材料無破損 |  |  |  |  |
|  |  | - 含蒸氣之管線絕緣材料包覆完善 |  |  |  |  |
|  |  | - 高壓滅菌設備充足，能正常操作無溢洩漏之虞 |  |  |  |  |
|  |  | - 全部污物進行滅菌後再棄置 |  |  |  |  |
|  |  | - 有獨立之感染性廢棄物冷藏貯存空間 |  |  |  |  |
|  |  | - 廢棄物冷藏貯存空間可關閉且可上鎖 |  |  |  |  |
| 6 | 防治區周邊 | - 門可上鎖及自動關上 |  |  |  |  |
| 四、物理及機械因子檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 訓練與檢查 | - 危險性機械設備操作人員已受相關安全訓練 |  |  |  |  |
|  |  | - 留有紀錄備查 |  |  |  |  |
|  |  | - 各設備皆有相對應之證照 |  |  |  |  |
|  |  | - 危險性機械設備經定期檢查合格並留有紀錄備查 |  |  |  |  |
| 2 | 機械安全防護 | - 全部機械機具皆有必要之安全防護 |  |  |  |  |
|  |  | - 機具依規定標示且內容完整 |  |  |  |  |
|  |  | - 有顯著危險之動力運轉機械，設置有緊急制動裝置 |  |  |  |  |
|  |  | - 緊急制動裝置有明顯標示 |  |  |  |  |
|  |  | - 制動裝置設置位置適當 |  |  |  |  |
|  |  | - 原動機或動力傳動裝置全部設有防止驟然開動之裝置（因振動或意外原因） |  |  |  |  |
|  |  | - 車床、滾齒機械工作台高度適用於工作者（雙手操作不受阻礙且視野良好） |  |  |  |  |
|  |  | - 射出成型機、打模機應裝置安全門，安全門具有關閉狀態即無法啟動機械之性能 |  |  |  |  |
|  |  | - 使用符合規定之工作用階梯，且具有適當扶手（工作用階梯斜度不可大於60度，梯級面深度不得小於15公分） |  |  |  |  |
|  |  | - 於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置能使實驗室人員安全上下之設備 |  |  |  |  |
|  |  | - 固定梯子形式與規定相符，梯長連續超過6公尺時，於距梯底2公尺以上部份，有設置護籠或其它保護裝置 |  |  |  |  |
|  |  | - 高度在2公尺以上之工作場所，設有圍欄、握把、覆蓋等防護措施，且有適當之防護強度 |  |  |  |  |
|  |  | - 潮濕場所已設置適當之高敏感度、高速型漏電斷路器 |  |  |  |  |
|  |  | - 各種機械設備訂有維護時之標準作業流程 |  |  |  |  |
|  |  | - 各種機械設備訂有操作之標準作業流程 |  |  |  |  |
|  |  | - 對於實驗場所噪音與振動危害，有防護措施（隔離裝置或個人防護具） |  |  |  |  |
|  |  | - 對實驗場所非游離輻射（紅外線、紫外線、雷射…等），有適當防護措施 |  |  |  |  |
| 五、輻射性因子檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 組織管理 | - 輻射工作場所依規定區隔為管制區及監測區 |  |  |  |  |
|  |  | - 管制區設置實體圍籬或適當之區隔方式 |  |  |  |  |
|  |  | - 管制區進出口處及區內適當位置，設立明顯之輻射示警標示及警語 |  |  |  |  |
|  |  | - 劃定適當之監測區邊界。並於人員進出處所之適當位置設立標示牌 |  |  |  |  |
|  |  | - 監測區內實施必要之輻射監測 |  |  |  |  |
|  |  | - 輻射工作場所外，實施環境輻射監測 |  |  |  |  |
|  |  | - 針對所有設備設置輻射防護人員 |  |  |  |  |
|  |  | - 依規定實施特別健康檢查 |  |  |  |  |
| 2 | 資料記錄 | - 已制訂輻射安全評估計畫，並經核准 |  |  |  |  |
|  |  | - 已依評估計畫進行量測評估 |  |  |  |  |
|  |  | - 有完整評估記錄 |  |  |  |  |
|  |  | - 有完整輻射源清單 |  |  |  |  |
|  |  | - 每一輻射源均有登記許可證 |  |  |  |  |
|  |  | - 所有操作人員均有合格證書 |  |  |  |  |
|  |  | - 所有進出人員均有曝露劑量記錄 |  |  |  |  |
|  |  | - 健康檢查記錄至少保存三十年（或人員年齡超過75歲） |  |  |  |  |
|  |  | - 有制訂輻射安全自動檢查辦法（或類似流程） |  |  |  |  |
|  |  | - 有依照輻射安全自動檢查辦法執行，並有紀錄備查 |  |  |  |  |
| 3 | 事故處理與緊急應變 | - 設有輻射危害物質溢洩處理工具/設備 |  |  |  |  |
|  |  | - 有溢洩處理設備定期維護更新記錄 |  |  |  |  |
|  |  | - 輻射源30公尺內設有冲淋裝置 |  |  |  |  |
|  |  | - 冲淋裝置功能正常 |  |  |  |  |
|  |  | - 冲淋裝置具有廢水收集功能 |  |  |  |  |
| 4 | 輻射防護 | - 所有輻射工作人員均已穿著實驗（防護）衣、手套等 |  |  |  |  |
|  |  | - 所有工作人員均佩掛劑量配章 |  |  |  |  |
|  |  | - 有制訂輻射偵測流程 |  |  |  |  |
|  |  | - 具備有用於監測工作位置之輻射劑量監測器 |  |  |  |  |
|  |  | - 有定期進行輻射偵測 |  |  |  |  |
|  |  | - 有定期校檢輻射偵檢儀，並有紀錄備查 |  |  |  |  |
|  |  | - 輻射危險之區域，設置警示設備或標示 |  |  |  |  |
|  |  | - 明確標示「輻射防護規則」及注意事項 |  |  |  |  |
|  |  | - 放射性物質及設備有專人定期查核清點 |  |  |  |  |
|  |  | - 放射性物質及設備存放位置有上鎖管制 |  |  |  |  |
|  |  | - 針對場所內可能受污染之物體/區域，進行擦拭評估檢查 |  |  |  |  |
|  |  | - 有專門之輻射物質採購流程 |  |  |  |  |
|  |  | - 有完整之輻射物質採購記錄 |  |  |  |  |
|  |  | - 有專門之輻射廢棄物清除流程 |  |  |  |  |
|  |  | - 有完整之輻射廢棄物清除記錄 |  |  |  |  |
|  |  | - 備有輻射性實驗使用記錄本 |  |  |  |  |
|  |  | - 備有輻射性使用記錄完整 |  |  |  |  |
| 5 | 廢棄物 | - 有管制放射性廢氣或廢水排放 |  |  |  |  |
|  |  | - 放射性廢液排放有載明排放之日期、所含放射性物質之種類、數量、核種、活度、監測設備及其校正日期 |  |  |  |  |
|  |  | - 針對放射性廢液之排放，採樣備查 |  |  |  |  |
|  |  | - 放射性廢棄物分類收集 |  |  |  |  |
|  |  | - 設有放射性廢棄物貯存設施 |  |  |  |  |
|  |  | - 放射性廢棄物貯存設施有良好屏蔽 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | （1） |  |  |  |  |
|  |  | （2） |  |  |  |  |
|  |  | （3） |  |  |  |  |
|  |  | （4） |  |  |  |  |
|  |  | （5） |  |  |  |  |
| 總評： 結果：□限期改善 □進行複查 □自行改善 □通過 檢查者： |  |  |  |  |  |  |